## 2.0版本
广西城镇老旧小区改造内容清单
板块 | 类别 | 项目名称 | 具体内容
基础类改造内容 | 市政配套基础设施 | 道路设施 | 整治翻修小区内破损道路以及市政道路的连通道路；清理各类占道物品；增加符合《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038)要求的道路标识、标线、指示标示等。
|  | 供水设施 | 维修或更换小区内的供水管道，实施“一户一表”，优先加装智能水表；改造或新增不满足卫生、技术、安全规范标准的老旧二次供水设施。
|  | 排水设施 | 有条件的小区实施雨污分流，设置单独污水立管，污水纳入水管道集中收集；疏通排水、排污管道，增设排水防涝设施，维修改造小区检查井和化粪池等。
|  | 供电设施 | 维修或更换小区内的供电管道、线路，实施“一户一表”，排查老旧小区供电设施，改造存在安全隐患和火灾风险的老旧供电设施，使其满足供配电消防安全要求。
|  | 供气设施 | 有条件的小区接入管道天然气，按燃气相关安全技术标准改造、更换或增设燃气管道、阀门和调压箱等燃气设施。
|  | 灭火救援与消防设施 | 清除消防车通道和消防车登高操作场地上的违章建筑物、构筑物或障碍物等，保证消防车通道和消防车登高操作场地畅通；消防车通道划线、标铭、立牌。实行消防车通道标识化管理，并设置电动车自行车集中充电区域；清理楼栋间和楼道内乱堆、乱放杂物，完善小区消防栓、灭火器等消防设施。
|  | 安防设施 | 完善小区安防监控设施，在小区出入口及重要的公共区域节点安装高清安防监控设备，有条件的小区建立监控室。
|  | 环卫设施 | 改造或增设小区内垃圾收集点、垃圾箱等环卫设施，人条件的小区可增设垃圾分类厢房、密封式或地理式垃圾桶（箱）；改造或维修小区公共厕所。
|  | 广播电视与通信设施 | 改造或增设广电、电信、移动、联通等光纤线路，增设公共配线交接间、单元配线箱等。
|  | 综合管线 | 对小区综合管线、电缆进行规整、拆除无用缆线，改善小区“蜘蛛网”现象，有条件的小区实施综合管线下地铺设。
|  | 停车设施 | 整治小区停车设施，必要时停车系统重新规划，合理利用小区公共空间增设车辆停放点、停车棚等，合理设置符合《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038)要求的交通标示、标线、匝道等。
|  | 房屋公共部分维修 | 1、建筑物屋面。符合既有房屋安全评估的前提下，对房屋公共部分有漏水现象或存在安全隐患的屋面进行修缮。 2、建筑物外墙。符合既有房屋安全评估的前提下，对房屋公共部分有脱落现象或存在安全隐患的墙体进行修缮。 3、楼梯和公共走道设施。维修老旧破损的楼梯扶手、栏杆等设施，清除公共走道乱堆、乱放杂物。
|  | 围墙大门 | 对小区围墙、大门进行修缮、改造或增设，设立门禁系统。
|  | 背街小巷 | 整治背街小巷，完善道路功能，完整完善排水、照明、消防等设施，强弱电入地，整治街道沿线建筑立面和广告招牌。
|  | 违法、违章建筑 | 依法妥善处理老旧小区内占用公共空间的违章建筑物（构筑物）和侵占绿地、消防车道的违法设施。
板块 | 分类 | 项目名称 | 具体内容
完善类改造内容 | 环境及配套设施 | 景观绿化 | 整治小区“脏、乱、差”现象，清理墙面、楼道等各类小广告；对小区的园林、景观、绿化、慢行系统进行改造。
|  | 照明设施 | 合理布局路灯管线，维修或增设公共照明设施，满足小区照明设计规范标准的要求。
|  | 无障碍设施 | 改造或增设小区无障碍通道（坡道）、无障碍停车位等无障碍设施以及梯步、扶手、护栏、休息座椅等适老设施。
|  | 小区游园 | 根据小区实际规划设置小区游园、慢行系统、林荫等。
|  | 体育健身设施 | 合理利用小区公共空间增设体育、健身器材和设施。
|  | 充电设施 | 有条件的小区引进第三方电动车或电动汽车充电服务单位，在地下停车库配建电动汽车交流电桩（慢充）、在地上停车区域配建电动汽车交流电桩或非车载充电机（快充）、在非机动车停车区域集中设置电动自行车充电设施，同时配套建设消防设施，有条件的小区配套建设安防监控设施。
|  | 智能化设施 | 有条件的小区可增设出入口控制系统、人脸识别系统、停车场管理系统、访客对讲系统、公用移动通信基站智能化设施。
|  | 智能快件箱 | 有条件的小区可利用小区公共空间增设智能快件收发箱。
|  | 牧业用房 | 有条件的小区1引入物业管理机构，增设小区物业管理用房。
|  | 适老设施 | 有条件的小区楼梯间可设置扶手和疏散指示标志，建筑入口设置方便老年人和残障人的开关、人行道、景观道、公共绿地等根据老年人需要设置防滑设施、轮椅坡道、休息座椅、扶手等。
|  | 文化休闲设施 | 结合小区实际情况在小区道路、围墙、楼道或公共场所设置广告牌位或便民宣传栏；有条件的小区设置文娱活动室、党建活动室、读书阅览室、棋牌室、便服务站等。
|  | 标志引导设施 | 小区道路设置交通标示、标线、引导标示等，在燃气箱、变压箱等危险源处设置警示标志等。
|  | 杂物房 | 对老旧小区合法建造的杂物房进行清理、改造，有条件的小区也可拆除重建。
|  | 建筑节能改造 | 结合小区实际情况对小区既有建筑进行节能改造。
|  | 加装电梯 | 结合小区实际情况和居民需求，有条件的可增设电梯。
板块 | 分类 | 项目名称 | 具体内容
提升改造类类 | 公共服务设施 | 养老设施 | 有条件的小区可引入养老机构，增设老年人日间照料中心、托老所、老年养护院等养老服务设施。
|  | 教育设施 | 有条件的小区可增设非营利性幼儿园、亲子课堂、社区讲堂、少年兴趣班等教育设施。
|  | 托育设施 | 可盘活各类闲置资源，通过购置、置换、租赁等方式配建托育服务设施，为3岁以下婴幼儿提供以保育为主、保教结合的全日托、半日托、计时托、临时托等服务。
|  | 助餐设施 | 有条件的小区可增设中央厨房、社区食堂、小区助餐点等设施。
|  | 家政保洁设施 | 有条件的小区可引入家政保洁服务机构，增设家政保洁设施。
|  | 便民市场 | 有条件的小区可增设便民农贸市场、菜市场、理发店等设施。
|  | 便利店 | 有条件的小区可结合周边商业网点情况和居民需求增设便利店。
|  | 公共卫生设施 | 有条件的小区可卫生服务中心（站）。
|  | 智能感知设施 | 有条件的小区可增设小区智能感知系统，实现小区管理自动化、通信自动化、控制自动化。